# Calor latente y calor específico

## Objetivo

El alumno relacionará los conceptos de calor y temperatura. Para ello estudiará la variación de temperatura de un cuerpo cuando se le suministra una cierta cantidad de calor y analizará el papel de la energía durante un cambio de fase. A partir de las medidas experimentales obtendrá el calor latente de fusión del hielo y el calor específico del agua líquida.

## Fundamento teórico

En ausencia de cambios de fase, cuando un cuerpo de masa m y calor específico c recibe un aporte de calor ΔQ, su temperatura se incrementa según la expresión:

| ΔQ = m · c · ΔT | (2.1) |
| --- | --- |

Durante un cambio de fase, el calor suministrado se invierte en transformar el estado de la materia y la temperatura permanece aproximadamente constante. Si una masa m de sólido absorbe una cantidad de calor ΔQ para fundirse por completo, el calor latente de fusión Lf se define mediante:

| ΔQ = m · Lf | (2.2) |
| --- | --- |

De forma análoga, para la vaporización de una masa m de líquido se define el calor latente de vaporización Lv:

| ΔQ = m · Lv | (2.3) |
| --- | --- |

Para el agua, Lf = 334,4 kJ·kg−1 a 0 °C y Lv = 2257 kJ·kg−1 a 100 °C. El calor latente es fundamental en dinámica atmosférica: interviene en la formación de nieblas, nubes y precipitaciones, y en numerosos fenómenos meteorológicos de escala local y global.

## Montaje experimental

Figura 1. Montaje experimental.

El montaje consiste en un vaso Dewar que contiene una resistencia eléctrica de valor conocido, alimentada mediante una fuente de tensión. La tapa permite introducir un agitador de vidrio y un termómetro para homogeneizar la mezcla y medir su temperatura. Se dispone además de una balanza digital, dos polímetros y un cronómetro.

Se pesa una cantidad de hielo picado (aproximadamente 100 g) y se introduce en el vaso Dewar. Con ayuda del profesor se fijan la tensión aplicada y la intensidad de corriente. La potencia disipada por efecto Joule se calcula como P = VI. Una vez conectada la resistencia, se agita suavemente la mezcla antes de cada lectura y se registra la temperatura en función del tiempo. Al aproximarse el final de la fusión se aumenta la frecuencia de medida. La toma de datos continúa hasta que el agua se acerca a la temperatura ambiente.

## Resultados

1. Anote la masa de hielo y las incertidumbres instrumentales. Mida la tensión y la intensidad y calcule la potencia suministrada.

| m ± εm (kg) |  | V ± εV (V) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I ± εI (A) |  | P ± εP (W) |  |

Cálculo de P:  P = VI

Cálculo de εP:  εP = √[(I·εV)² + (V·εI)²]

## Tabla de medidas

Registre la temperatura después de homogeneizar la mezcla. Indique en observaciones el inicio y el final aproximados de la fusión, así como cualquier incidencia experimental.

| Medida | t (s) | ± εt (s) | T (°C) | ± εT (°C) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

2. Represente gráficamente la temperatura T en función del tiempo t. Señale en la gráfica el intervalo durante el cual tiene lugar la fusión del hielo.

Espacio para insertar la gráfica

Duración del cambio de fase:  Δtfus ± εΔtfus = __________________________________________

3. A partir de la potencia suministrada y de la duración de la fusión, determine el calor latente de fusión del hielo:

Lf = P · Δtfus / m

| Lf ± εLf (J·kg⁻¹) |  | Lf ± εLf (kJ·kg⁻¹) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cálculo de Lf:

Cálculo de εLf:  εLf = Lf √[(εP/P)² + (εΔtfus/Δtfus)² + (εm/m)²]

4. Una vez fundido todo el hielo, tome como nuevo origen de tiempos el comienzo del calentamiento del agua líquida. Calcule ΔT = T − T₀ y represente ΔT en función del tiempo transcurrido desde ese instante.

Espacio para insertar la gráfica

Ajuste los datos del tramo líquido mediante una recta de mínimos cuadrados de la forma ΔT = at + b. Anote la pendiente, la ordenada en el origen, sus incertidumbres y el coeficiente de determinación.

| a ± εa (K·s⁻¹) |  | b ± εb (K) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R² |  | Intervalo ajustado |  |

Observaciones sobre el ajuste y los residuos:

5. Comparando la potencia térmica suministrada, P = ΔQ/Δt, con la ecuación ΔQ = mcΔT, determine el calor específico del agua líquida:

c = P / (m · a)

| cagua ± εcagua (J·kg⁻¹·K⁻¹) |  | Diferencia relativa (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cálculo de cagua:

Cálculo de εcagua:  εcagua = cagua √[(εP/P)² + (εm/m)² + (εa/a)²]

Interpretación de los resultados:  compare los valores experimentales de Lf y cagua con los valores de referencia e indique las principales fuentes de discrepancia.